江苏师范大学

科文学院视频监控系统设计施工工程

（项目编号：G2015003）

招 标 文 件

江苏师范大学科文学院集中采购中心

二〇一五年六月

# 目   录

第一章   投标邀请 ………………………………………………………………   2

第二章   投标人须知  ……………………………………………………………  3

投标人须知前附表  ……………………………………………………… 3

一、 说明…………………………………………………………………………  4

二、 招标文件……………………………………………………………………  5

三、 投标文件的编写 …………………………………………………………… 5

四、 投标文件的递交  …………………………………………………………  8

五、 投标文件的评估和比较 …………………………………………………… 8

六、定标和签订合同  …………………………………………………………   12

第三章  招标内容及要求  ………………………………………………………  14

第四章  合同主要条款………………………………………………………………21

第五章  投标文件相关格式  ……………………………………………………  22

第一章  投标邀请

江苏师范大学科文学院集中采购中心，对科文学院南、北校区视频监控系统设计施工工程的下述设备、服务进行公开招标，欢迎已通过资格预审的投标人前来投标。

1.项目编号：G2015003

2.项目名称：科文学院视频监控系统设计施工工程

3．招标设备名称、数量及主要技术规格：详见“第三章  招标内容及要求”。

4.合格的投标人：已通过资格预审的所有报名单位。

5. 招标文件售价：500元人民币，售后不退。

6.招标文件购买时间和方式：不设现场购买，2015年6月3日至2015年6月7日招标文件将以公告和电子邮件方式，发送至符合资格预审的报名单位，在投标人递交投标文件的时候，一并交付该费用。

7.投标截止时间：投标文件应于 2015年6月 26日14：40分（北京时间）之前递交到科文学院办公楼三楼会议室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

8.开标时间、地点: 215年6月26日14：45分整（北京时间）科文学院办公楼三楼会议室。

9.投标保证金：人民币5000元（现金，密封在信封内，在信封上标明投标单位名称、内含金额、投标代表姓名，并在封口处加盖投标单位鲜章）。

10.投标人对本次招标文件内容提出疑问的，请在递交投标文件截止日期15 日之前, 以书面形式递交科文学院集中采购中心，或以电子邮件方式发送至107727251@qq.com信箱，逾期不再受理。我院不在组织集中答疑，但会对所有答疑以通知形式，将不标明查询来源的答复以电子邮件方式发给所有投标人，并同时在科文学院的网站（http://kwxy.jsnu.edu.cn）上发布公告。

11.招标文件如有变更，其具体变更内容会及时在科文学院网站（网址同上）上通知，同时会以电子文件方式发送至投标人信箱，请投标人关注。

12.招标组织机构：江苏师范大学科文学院集中采购中心

地  址：江苏省徐州市铜山区上海路101号江苏师范大学泉山校区内

招标方联系人：夏老师

联系电话：0516-80270368

江苏师范大学科文学院

集中采购中心

二〇一五年六月二日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本“投标人须知前附表”的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应，如有矛盾，以本表为准。

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：科文学院视频监控系统设计施工工程 采购人名称：科文学院 项目编号： G2015003 |
| 2 | 合格的投标人： 1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2. 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的中华人民共和国境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。 3. 法定代表人为同一人的投标人只能提交一套投标文件。 4. 参加投标供应商携带企业法人营业执照、税务登记证等复印件加盖单位公章，原件备查。 5．投标人必须同时具备计算机信息系统集成资质二级及建筑智能化工程设计二级或以上，投标时必须出示资质证书原件。 6．本项目拒绝联合体投标。 7.投标人必须提供制造厂商为响应本次招标出具的专项授权书原件，原件放入投标文档正本。如果厂商出具的授权书是英文格式的，投标人应提供一套中文翻译的授权，否则其投标将有可能被拒绝。本项目中需提供的项目授权包含：网络设备、布线产品。 |
| 3 | 投标有效期：投标截止期结束后30日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 投标文件递交地址：科文学院办公楼三楼会议室。 投标截止时间：2015年 6月 26日14:40分整 |
| 5 | 投标保证金:人民币5000元（现金） |
| 6 | 评标标准和方法：综合评标价法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为中标供应商； 评标方法：综合评标价法（投标报价为一次性不可更改的价格） |
| 7 | 工程完工期限：按自报工期（但最高不超过45天） |
| 8 | 付款方式： （1）工程施工进场5个工作日内付合同价的30%； （2）安装调试完毕，验收合格后10个工作日内付合同价的70%； （3）工程竣工决算经审计部门审计完毕后，付至终审额的95%； （4）余款5%满二年质保期（以投标人承诺质保期为准）后10个工作日内付清（无息）。 |

一、  说  明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指江苏师范大学科文学院。

2.2 “组织机构”系指本次招标项目活动组织方，即江苏师范大学科文学院集中采购中心。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的中华人民共和国境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.3法定代表人为同一人的投标人只能提交一套投标文件。

3.4在国内工商部门登记注册并具有按规定时间年检合格的营业执照，具备本次采购项目经营范围的，具有有效的税务登记证，有能力提供本次采购项目及所要求的安装调试、售后服务。参加投标供应商携带企业法人营业执照、税务登记证等复印件加盖单位公章，原件备查。

3.5投标人必须同时具备计算机信息系统集成资质二级及建筑智能化工程设计二级或以上(含二级)资质，投标时必须出示资质证书原件。

3.6投标人必须提供制造厂商为响应本次招标出具的专项授权书原件，原件放入投标文档正本。如果厂商出具的授权书是英文格式的，投标人应提供一套中文翻译的授权，否则其投标将有可能被拒绝。本项目中需提供的项目授权包含：网络设备、布线产品。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需设备及服务、招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

# 6.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的投标截止日期15日前按照投标邀请中载明的地址以书面（或电子邮件）形式递交组织机构。组织机构将，视情况在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则开标时间顺延）前，将不标明查询来源的答复以电子邮件方式发给所有投标人，并在科文学院的网站上发布公告。

# 6.2该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

# 7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间），组织机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有潜在投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，组织机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

9. 投标文件语言

9.1投标文件用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分并按序装订：

*  法人代表授权委托书

*  投标书

*  设备、项目报价一览表

*  设备、材料技术参数一览表

*  技术规格和商务偏离表

*  设计方案（含网络拓扑图）

*  投标人的资格证明文件

企业简介

营业执照

组织机构代码证

税务登记证

资质证书

*  投标人业绩一览表、相对应的单项业绩合同复印件等

*  施工组织设计及售后质保

*  投标人认为需补充的其他材料（重要设备的厂商授权书或证明材料、拟派往本项目施工的项目经理证书等）

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下组织机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在组织机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标报价

12.1 参加投标供应商的投标报价为交货地点交货价（以人民币为结算单位），包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。组织机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

12.2 如果开标一览表的内容与投标分项报价表的内容不一致的，以开标一览表为准。如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

12.3 参加投标供应商应在投标分项报价表上标明单价和总价。如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价，除非评委会认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

12.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，参加投标供应商同意后，调整后的投标报价对参加投标供应商起约束作用。如果参加投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

13. 投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在递交投标文件之前向组织机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金以现金形式提交。

13.5 未按规定交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。

# 13.6组织机构将在公布评标结果当日原额退还未中标人的投标保证金。

# 13.7组织机构将在中标人签订合同之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人的投标保证金。

13.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2) 中标人未能做到按本须知第25条规定签订合同；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

(4)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人或组织机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

14. 投标文件的格式

14.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本三份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

14.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

14.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据组织机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

14.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的递交

15.投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件正本和全部副本用档案袋密封，并标明项目编号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

15.2 每一档案袋密封处应注明“于 2015年6月26日14:45分之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

15.3投标文件应由法人或法人授权人送交，投标方应将投标文件按照本须知第15.1条至第15.2条的规定进行密封和标记后，按“投标人须知前附表”注明的地址送至指定地点。

15.4如果未按上述规定进行密封和标记，组织机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

15.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知组织机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

15.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，组织机构将另行组织二次招标。

五、  投标文件的评估和比较

16．开标、评标时间

16.1 在“投标人须知前附表”中所规定的时间、地点开标。

16.2开标由组织机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

16.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人（工作人员）宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。组织机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

17．评标小组

17.1组织机构根据安防系统的特点，依法组建评标小组，成员为5人以上单数组成，专家不少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1评标小组将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3资格性检查和符合性检查

18.3.1资格性检查（已审查）

18.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标小组还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 一个投标人不止递交一套标书；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

19.投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1  评标方法与标准：评标小组将按“投标人须知前附表”第6项所述评标方法与标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.4评标小组将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在“投标人须知前附表”中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

21.评分办法：综合评分法  (百分制评分法)

21.1投标报价S1（满分40分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

21.2投标方案、技术指标与售后服务等S2（满分60分）

视频监控系统设计施工工程项目投标文件评分表

| 类别 | 分数 | 基础分 | 加分 | 评 分 说 明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术方案设计 | 10 | 10 | 0 | 所提供方案能够完全体现采购人要求，方案具有合理性、科学性、可扩展性。 |  |
|  |  | 7 | 0 | 所提供方案部分体现采购人要求，方案具有部分合理性、科学性、可扩展性。 |  |
|  |  | 3 | 0 | 所提供方案大部分未体现采购人要求，方案合理性、科学性、可扩展性较差。 |  |
| 设备技术指标 | 35 | 30 | 5 | 1、完全满足招标文件的货物技术指标要求得30分。 2、对于清单中“核心交换机”等带“★”号的设备“性能参数”选项中，每高于标书技术指标中的一条，加2分，最多加5分。 | 1、带★参数为基本要求，具有限制性，投标方所投产品必须满足，任一项不满足将导致投标人的投标不被接受。 2、非★参数每条不满足扣2分，累计3条不满足，视为不能满足用户方要求，做废标处理。 |
| 售后服务 | 10 | 6 | 4 | 1、完全满足标书中对质量及售后服务要求的得6分。 2、每高于标书中“免费上门质保服务”所规定年限两年，每多1年加2分，最多加4分。 | 未完全满足标书中对售后服务要求的，酌情扣1~2分。 |
| 集成商实力 | 5 | 2 | 3 | 投标人提供其2012年6月1日以来高校的网络项目规模不少于100万的合同原件，每份加1分，最多加3分。（需附用户联系人及联系方式） |  |
| 总分 | 60 | 48 | 12 |  |  |

投标方案、技术指标与售后服务等S2评分表说明：1、计算时不出现小数点；2、实际得按各评分小项累计汇总；3、若有任意一项带★参数不满足，或非★参数累计3条不满足，则都会被视为不能满足用户方要求，将对投标人的投标做废标处理，不再评分。

综合得分M：M=S1+S2。

投标人最后得分K为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。

K=（M1+M2+……..Mn）/n  (n为评委个数)

按评审后得分由高到低顺序排列，并按该排序推荐中标候选供应商。最后得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。最后得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.计分办法

评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法分别打分，评标打分结果为各评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取至小数点后三位，最终得分取至小数点后两位。

六、  定标与签订合同

23.定标准则

23.1综合评标价法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后, 经评委评审并推荐以评标总得分最高的投标人作为中标供应商；

24. 中标通知

24.1  评标结束后，评标结果经江苏师范大学科文学院确认后，集采中心将在学院网站上对中标结果进行公告，同时向中标人发出中标通知书。中标通知书对江苏师范大学科文学院和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，学院改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向科文学院或科文学院集中采购中心提出质疑。

24.2  中标供应商应在评标结果宣布后5个工作日内领取中标通知书。

24.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

24.4在合同签订后5个工作日内，江苏师范大学科文学院集中采购中心向中标的投标人原额无息退还其投标保证金。

25.签订合同

25.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起10日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》主要条款签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；组织机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

25.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

25.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购金额应与原合同采购金额相同。

25.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.监督部门

26.1江苏师范大学科文学院监事会将派员对本招标活动的全程进行监督。

26.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向江苏师范大学科文学院监事会投诉。

第三章  招标内容及要求

项目内容及要求：本招标项目不再分包，投标人投标时必须全投，不得再行拆分，否则视为无效投标。

江苏师范大学科文学院视频监控系统设计施工工程项目招标内容

1、网络交换机等设备

包括核心交换机、摄像机、拼接屏、解码器等。

# 2、服务器及商用计算机设备

服务器、工作站、商用PC机等。

# 3、网络布线材料及施工

南、北校区各楼宇内外视频监控系统布线。

# 4、工程的系统集成

硬件设备、布线工程、软件系统的集成调试。

相关情况说明及主技术要求

一、项目现状：

目前江苏师范大学科文学院共有2个校区，南校区和北校区。其中北校区为2001年建成，南校区分为两批并于2010年全部建成，该两个校区的视频监控系统均在建成同年投入使用。

二、项目要求及说明：

1、工期要求：不大于45日历天。

2、系统方案设计要求

监控系统的设计应充分考虑系统的合理性、先进性、实用性、可靠性、稳定性、可扩展性及兼容性，系统应遵循智能化监控网络的设计理念和原则设计和施工。

（1）合理性要求

为保证整个系统从设备配置到系统构成的合理性，监控系统设计应根据学院治安防控体系的具体要求，充分满足用户在使用中的各项功能需要。

（2）先进性要求

系统的设计不但要充分利用当前的最新技术，而且还必须考虑随着技术的进一步发展，能在系统中不断融入新技术，使系统始终充满活力，始终保持一定的先进性。在监控系统的设计中，对所有设备和相应软件的设计，应该选用国际或国内先进的视频监控设备和系统，从而达到图像清晰，并能够达到数字化、网络化管理的目标。

（3）实用性要求

视频监控系统建设应以实用性为基本原则。系统功能必须满足监、控、存、查、管、用的基本要求，硬件和软件平台界面友好、易学易用、使用方便、图像清晰；采用统一的系统标准和通信协议，使整个系统中各个子系统间能互联互控，充分发挥整个系统的功能。

（4）可靠性要求

视频监控系统建设所使用的所有产品具有正式的出厂合格证明和权威机构的质量认证。

（5）可扩展及兼容性要求

可扩展性原则主要体现在系统容量扩展和功能扩展能力上。在容量扩展方面，监控系统在满足当前监控需求的基础上，可以扩展容量以满足今后5年内的发展需求。在功能扩展方面，监控系统对于校区内现存的红外监控系统、可视监控点位、巡更巡检系统、消防控制系统实施有效兼容。

（6）安全保密性要求

整个信息系统的安全，是系统建设中优先考虑的关键问题，所以整个系统数据要充分安全，要严格实行操作按级管理，对关键数据实施特殊保护，各种操作要做好记录，便于查找。图像传输网络的建设需符合公安部的有关规定，充分考虑网络的安全性和保密性。

3、前端点位建设需求

（1）报警监控系统监控点位要求

综合学院保卫部门的需求，拟设定235个监控点（详见《科文学院现有监控点数量及拟增加数量》），视频监控存储策略为视频图像集中存储在监控中心。

（2）学生宿舍监控需求

实现对于出入宿舍的人员能够清晰、完整记录相关人员面部、身材、衣着等信息；能够有效监控宿舍周边安全及安全死角，确保宿舍学生安全。

（3）校园内车辆及人员秩序监控需求

拟定通过对于校园主要路口及停车场的定点监控，实现对于校园内通行、停放车辆秩序予以实时监控，并能及时、清晰的将实时监控画面传回监控中心，以达到对于校园内交通秩序的有效、快捷指挥与管理。

针对校园实际情况，对学生主要的活动场所和聚集地，通过高倍数、可变焦前端摄像机能够达到全方位监控，总体需求目标是全方位、多角度、清晰有效的从监控中心收到前方动态画面，以达到有效监控和指挥效果。

（4）前端监控点位技术需求

（a）前端摄像机应采用国际、国内知名品牌

（b）应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像。支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持IP 组播技术。所有摄像机最低要求达到720P以上画质，部分重点的部位要求达到1080P的画质。要求所有的摄像机具备低照度摄像功能，能在夜间看清图像，最低照度不小于0.1Lux。同时具备电子自动快门、具备自动光圈、自动增益、自动白平衡、背光补偿功能。快速球摄像机要求达到全高清1080P 清晰度，并且提供变焦功能；具备多模式自动聚焦功能 具备水平方向360度连续旋转、垂直方向真正180度无缝电子翻转功能。要求具备高速的扫描速度。提供自散热设计，以保证摄像机安全运行。在夜间照度低的情况下应考虑在前端点位配置辅助光源（红外灯），红外灯的照射距离根据实际需要确定，但是要充分考虑到红外灯的理论数值和实际效果的误差。

4、网络传输需求

为保证监控系统的安全稳定运行，网络传输采用独立光纤、专网专线的方式将前端视频信息安全、快速、稳定的传输到后端存储中心，应尽量利用现有校园网络管道。利用专线光纤，进行视频专网的建设。前端数字编码设备通过接入交换机连接到监控中心的核心交换机。要求在进行数据传输过程中，能够确保整个视频数据网络的稳定运行。实际网络接入设备的数量根据校园监控点位的实际情况进行数量和分布的设计。考虑到今后扩容的需要，应事先确定好拟扩容的部位和点位数，在主干传输光纤施工过程中预设好节点，在设备配置上留有充分的空间。

5、监控中心系统要求

（1）监控中心系统硬件需求

监控中心硬件部分包括液晶监视墙，机房防雷系统、钢木结构控制台（尺寸视现场情况而定）、管理员监控终端、相关设备机柜等。

（2）监控中心监控管理系统功能要求

（a）系统的人机交互

系统应具有清晰、直观人机交互界面;全中文显示，操作步骤合理简捷。应具有视频画面分割显示、信息提示等处理功能;应能反映自身的运行情况，对正常、报警、故障等状态给出指示;应具有电子地图功能，支持电子地图窗格和视频窗格的混排;应具备客户端同一用户名多点登录功能。

（b）用户与权限管理

监控中心应具有对接入的用户进行授权和认证的功能，支持角色管理。用户及权限管理可由各级监控中心独立执行。系统可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。

（c）巡航和看守位

支持巡航路线配置同时具备手动触发巡航计划功能和看守功能。

（d）应急指挥与调度

在处理突发事件时，各级指挥中心人员通过观看现场图像，可实时了解现场情况、掌控事态发展趋势，实现及时指挥决策，突破时间、空间的限制。值班人员在各自监控指挥中心，通过系统共享图像使情况了解更全面、反应更迅速、协调更充分、决策更正确。

（e）存储和备份

*全实时视频采集、传输、存储。应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载。

*可以通过时间轴方式快捷简便的实现录像检索；回放支持即时回放、多路同步回放。

*可实现正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧前进、进度条拖拽播放、画面暂停、图像抓拍等功能。

*多画面分割显示，可进行单画面全屏显示。

*对动点摄像机实施远程控制；可灵活地对每个报警防区进行撤、布防操作。支持回放图像的缩放显示。

*普通清晰度要求以不低于1.5Mbps码率存储15天，1080P画质要求以不低于6Mbps码率存储15天，存储要求采用集中存储，要求存储时做相应的数据保护,采用磁盘阵列存储，来满足存储15天。

(3)中心机房的设计要求

中心机房的设计应满足适用、美观、布局合理的基本原则，在附属设备的配置位置上要充分考虑到今后维修维护的需要，留有足够的维修空间。机房内应配置防雷接地系统。

三、部分项目设备品牌推荐：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★核心交换机 | 思科、华为、H3C或同等品牌 |
| 2 | ★汇聚交换机 | 思科、华为、H3C或同等品牌 |
| 3 | ★POE交换机 | 思科、华为、H3C或同等品牌 |
| 4 | ★拼接屏46寸*9块 | 海康、大华或同等品牌 |
| 5 | ★720P枪式摄像机 | 海康、大华或同等品牌 |
| 6 | ★1080P枪式摄像机 | 海康、大华或同等品牌 |
| 7 | ★720P 网络半球摄像机 | 海康、大华或同等品牌 |
| 8 | ★1080P 网络半球摄像机 | 海康、大华或同等品牌 |
| 9 | ★1080P网络室外球机 | 海康、大华或同等品牌 |
| 10 | ★网络视频服务器 | H3C、华为或同等品牌 |
| 11 | ★综合运维管理平台 | H3C、大华或同等品牌 |
| 12 | 解码器 | H3C、华为或同等品牌 |
| 13 | 光模块 | 华为、H3C或同等品牌 |
| 14 | 光纤 | 主流品牌 |
| 15 | 网线 | 主流品牌 |

四、部分设备技术参数及要求：

1.网络视频服务器

★IPSAN/NAS一体化解决方案；高性能，可扩展性，轻松实现数据存储及文件共享；支持硬盘热插拔功能，更换硬盘时业务不间断；高品质冗余风扇，高稳定冗余电源，确保满足各种环境下7x24小时不间断存储需求；支持SAMBA、NFS、iSCSI、CIFS、FTP、HTTP、AFP等业界通用的网络协议；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用；支持外接扩展柜。

2.核心交换机

★千兆以太网智能交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：256Gbps；包转发率：96Mpps 。

3.汇聚交换机

★百兆以太网交换机；传输速率10/100Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽32Gbps；包转发率6.6Mpps

4.网络枪式摄像机

★采用超低照度720P(1280*720)/1080P(1920*1080)CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；采用H.264 High profile编码，压缩比高，超低码流；感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间 支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境；支持手动变焦；ICR滤光片切换功能，实现24小时监控；支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；支持丰富的网络协议，适用不同应用方案。

5.网络半球摄像机

★采用标准H.264 High profile 视频压缩技术，压缩比高，支持低码流监控；采用超低照度720P(1280*720)/1080P(1920*1080)CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；支持3D降噪；支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控；支持数字水印加密，防止数据被篡改；支持丰富的网络协议；支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控；支持DC12V/POE（802.3af）供电；红外监控距离大于15米；符合IP66防水等级；支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警。

6.红外网络球机

★最大支持1920×1080@30fps或1280×720@60fps实时视频输出；低码流传输，资源更节省（25帧1080P码流4M，25帧720P码流2M）；支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议，组网更方便；最高支持20倍光学变倍；内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀；一体化结构设计，全铝外壳，更坚固、耐用；垂直角度 -15°～90超大旋转范围，支持自动翻转；直排式散热片设计，能适应-40～70℃的使用环境；IP66防护等级，内置2000V防雷、防浪涌和防突破保护；多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)，使用更方便；灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统。

7.拼接屏

★5.3mm极致拼缝；智能降噪、锯齿滤波；智能光控、温控；内置高清网络解码

8.综合运维管理平台

★30*24小时稳定运行；支持出入口车辆管理；支持车辆收费功能；支持环境量监控（机房监控）；支持人脸识别；支持16盘位，本地硬盘RAID 0、1、5、6、10；配合视频编码器支持PC信号采集上墙；支持多址模式及700M码流的“进存转”；支持绑定模式及1000M码流转发和384M本地存储；支持双机热备和N+M备份；支持本级20个堆叠和上下5级级联部署；支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式；支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入；支持IVS-B/PC等智能设备接入；支持前液晶板系统服务状态显示和系统基本参数设置。

# 五、技术资格要求：

1.项目授权书：

A、投标人必须提供制造厂商为响应本次招标出具的专项授权书原件，原件放入投标文档正本。如果厂商出具的授权书是英文格式的，投标人应提供一套中文翻译的授权，否则其投标将有可能被拒绝。

# B、本项目中需提供的项目授权包含：网络设备、布线产品等。

2.货物技术证明文件及要求：

⑴ 所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认资料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。

(2) 投标人必须提供详细描述所投全部各种交换机、服务器、管理平台等的性能、特点的技术文件，须是原厂商官方网站页面截屏打印图或生产制造厂商的产品手册（或产品速查手册），并以此所述功能参数为评判依据，保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；当投标文件所述产品功能参数与产品手册或原厂商官方网站页面截屏打印图不一致时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明材料（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足；若技术文件中所描述的同一技术指标有选择时，务必在投标文件中指明所投产品的具体技术指标，否则将以产品手册或原厂商官方网站页面截屏打印图中的最小技术指标为评价指标。

(3) 投标人在投标文件中需标示出是否提供了以上要求的技术证明文件。

(4) 企业通过ISO9000系列认证。

(5) 在签订合同时，中标人必须提供盖有该项目中主要设备制造商印章的供货证明材料，否则视为放弃中标资格。

3.技术方案：

投标人必须提供详尽的技术设计方案，采购人及评标专家将对各投标人所设计的技术方案进行详细审阅，对于不能够满足采购人需求的技术方案其投标将有可能不会被接受。

技术资格要求说明：本技术要求为最基础要求，请各投标人认真对待，其中任一项不满足将有可能导致其投标不被接受。

# 六、质量及售后服务要求：

1.投标人须提供制造厂家为响应本次招标出具的售后服务承诺、计划、维修机构名称、负责人员姓名、联系电话等。所投设备必须使用全新合格设备，且生产厂家在江苏省内有技术服务机构。

2.网络设备须提供至少2年（具体质保年限由投标人根据自身情况自报）的免费上门质保服务，终身保修；布线产品须提供至少5年的免费上门质保服务，终身保修。软件必须提供至少2年内免费升级维护。其它产品需按照国家相关规定提供质保。须制造厂商出具相关证明原件并请在投标文件中详细注明。

3.质保期内，自接到用户报修时起，4小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机备件服务、直到原设备修复。

4.质保期内，定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务。

5.技术培训及服务：按采购人的要求并结合投标人所投标产品厂家的的技术要求进行服务。技术培训：要求提供至少1名认证工程师培训，并且每年提供免费升级培训及新技术培训。

6.投标人提出培训计划和安排，如需费用，请在投标总报价中报出单项价格。

7.安装调试：投标人需派出具有相关技术资格的技术人员到最终用户现场进行安装调试，并达到标准要求。

8.项目技术培训：所有项目设备、系统正常运行验收后，中标人负责在项目现场培训2-5名技术管理人员，应使其能够熟练进行日常维护与一般故障的处理。

9.质量要求：整体施工质量要求等级不低于合格标准。布线工程需符合国家综合布线系统工程设计规范（GB50311－2007）和国家综合布线工程验收规范（GB50312－2007）。

# 八、其它说明：

1.本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用（如遇变更，以双方签证单为竣工决算依据）。

2.本次采购设备、系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

3.除本文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，投标人还应列出系统、设备正常运行和维护的必备件、专用工具和消耗品详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

4.在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供完整的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造（生产）厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定招执行。检测如需费用则由供应商自行承担。

第四章    合同主要条款

1.付款方式与条件

（1）工程施工进场5个工作日内付合同价的30%；

（2）安装调试完毕，验收合格后10个工作日内付合同价的70%；

（3）工程竣工决算经审计部门审计完毕后，付至终审额的95%；

（4）余款5%满二年质保期后10个工作日内付清（无息）。

2.质量要求和技术标准：按招标文件相关条款填列。

3.安装调试、技术服务、人员培训及技术资料： 按招标文件要求填列。

4.验收：

（1）所有材料设备进场后，需及时告知采购单位进行现场验收，未经验收而自行安装的设备，采购方将不予认可。

（2）凡涉及隐蔽工程，其隐蔽前验收需按现行相关隐蔽工程验收要求执行。

（3）工程竣工验收时，施工方需对全部已安装设备进行现场演示，凡一次性未能通过验收的，其耽误工期不予顺延。

5.质量保证

质保期为最终验收合格后  24 个月（具体年限以投标人自报质保期为准），在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 4 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6.知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

7.违约责任

如果乙方未能按合同规定的时间按时交工（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长工期还是不予延长工期，甲方同意延长工期的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付，甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金比率为每迟交  1 天，按和合同金额的 0.5 ％。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的 10 ％。

第五章    投标文件格式

*详见下列各表*

投  标  文  件

项目名称： 江苏师范大学科文学院视频监控系统设计施工工程

项目编号：          G2015003

投标人名称 ：                      （章）

日      期 ：

目    录

一、法人代表授权委托书

二、投标书

三、设备、项目报价一览表

四、设备、材料技术参数一览表

五、技术规格和商务偏离表

六、设计方案（含网络拓扑图）

七、投标人的资格证明文件

企业简介

营业执照

组织机构代码证

税务登记证

资质证书

八、投标人业绩一览表、相对应的单项业绩合同复印件等

九、施工组织设计及售后质保

十、投标人认为需补充的其他材料（重要设备厂商授权证明材料、拟派本项目项目经理证书等）

一、法定代表人授权委托书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于         （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称： 江苏师范大学科文学院视频监控系统设计施工工程 ，项目编号： G2015003 ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

二、投 标 书

江苏师范大学科文学院招集中采购中心：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的 江苏师范大学科文学院视频监控系统设计施工工程（G2015003）  招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                               万元总价进行投标。

据招标文件的要求，我单位作出如下承诺：

1. 以  现金 方式提供的金额为5000.0 元的投标保证金。。

2.我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.我单位保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.我单位同意投标有效期为30天。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，我单位同意组织机构不予退还投标保证金。

7.我单位同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            邮箱：

投标人代表签字：                  联系方式：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

三、设备、项目报价一览表

投标人名称（盖章）：

项目名称：江苏师范大学科文学院视频监控系统设计施工工程

项目编号：G2015003

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |
| 我单位承诺对本工程项目的质保期为： 年 |

投标人代表(签字)：              投标人(盖章)：

时间：    年    月    日

注：1、本报价为一次性唯一报价，此表报价合计若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

2、本报价表对于第三章“部分项目设备品牌推荐”表中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的其他设备、备件、专用工具和消耗品等，以及在工程施工中（室外穿线，均使用现有预埋管路，暂不考虑破路项目）所必须施工项目，投标人应一一列出详细清单，并报出单项价格和总价。

3、投标人漏项的全部费用视为已经摊入其他子项中。

四、设备、材料技术参数一览表

（为表述清晰，也可对重要设备逐一单列表格）

投标人名称(公章)：

项目编号：G2015003

| 序号 | 设备名称 规格型号 | 品牌 | 详细技术参数 | 需求 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |

投标人代表（或法人）签名：

投标人：（全称并加盖公章）

五、技术规格和商务偏离表

（无偏离则无需填写）

投标人名称：                          项目编号∶G2015003

| 序号 | 货物名称 | 条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表（或法人）签字：                   投标人：（全称并加盖公章）

六、设计方案（含网络拓扑图等）

七、投标人的资格证明文件

（复印件加盖鲜章，原件备查）

八、投标人业绩一览表

（涉及评分，复印件盖章，原件备查）

九、施工组织设计及售后质保

（售后涉及评分）

十、投标人认为需补充的其他材料

（重要设备的生产厂商专项授权书或证明材料、拟派本项目项目经理证书等）

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）