单一来源：江苏师范大学科文学院

校园一卡通系统及子系统运维服务项目

（项目编号：2022F0305）

采

购

文

件

江苏师范大学科文学院集中采购中心

2022年6月28日

- 投标邀请书

现就江苏师范大学科文学院校园一卡通系统及子系统运维服务项目单一来源采购，兹邀请新开普电子股份有限公司提交投标文件并谈判。

1.项目编号：2022F0305

2.项目名称：江苏师范大学科文学院校园一卡通系统及子系统运维服务项目

3.采购方式：单一来源

4.采购预算：不高于30万元/2年

5.项目概况：

见第三章。

6.投标人资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3）投标人必须是所投产品的制造商或代理商，代理商投标须提供产品制造商或核心产品制造商的专项授权（如所投产品为进口产品）；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表，时间为2022年1月至2022年6月）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见《招标文件》附件）；

6）投标人参加招标采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件《第七章》）

7）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明，时间为2022年1月至2022年6月）；

8）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（时间为2022年1月至2022年6月）；

注： 拒绝下述投标人参加本次招标活动：

1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

2）凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

7.资格审查与招标文件获取：

1）本项目实行资格后审，无需报名与资格预审。

2）采购文件由投标人自行下载。采购文件见附件。

3）对采购文件有异议或疑问需要澄清，可在2022年7月2日16:00前以邮寄方式递交到我院集中采购中心（澄清函需加盖投标人公章），同时将电子版发送至集中采购中心邮箱kwxyjzcg@126.com（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。澄清要求逾期将不再受理。答疑内容将在“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）上公告，请投标人自行关注，招标人不再另行通知。

8.有关费用：

1）招标文件售价：本项目收取标书费为800元，须于7月2日15:00前通过转账形式缴纳，具体缴费方法见附件。

2）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

7．接受响应文件时间及地点：

1）接受投标文件时间：2022年7月4日9:30至10:00。

2）投标文件接收截止时间：2022年7月4日10:00整。

3）接受投标文件地点:徐州市贾汪区潘安湖科教创新区学院路1号行政楼251室。

4）开标时间：2022年7月4日10:00。

5）开标地点：徐州市贾汪区潘安湖科教创新区学院路1号行政楼251室。

9.响应文件递交截止时间过后，集中采购中心组织评审小组与投标人进行谈判，请投标人法定代表人或其授权委托代表出席。

10．联系方式：

联系地址：江苏省徐州市潘安湖科教创新区学院路1号行政楼236室

邮政编码：221132

电话：（0516）68161076

联 系 人：白老师

第二章   单一来源招标须知

一、总    则

# 1、适用法律

1.1 中华人民共和国、江苏省及徐州市等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “投标人”是指邀请参加单一来源招标的单一投标人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能：无

# 4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、投标文件编制

5、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与集中采购中心就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或法定代表人或其授权代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人名称、地址、电话、传真等。

7、投标文件的组成

7.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标申请及声明；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）《第一章 投标邀请书》中 6.1规定的资格条件证明文件；

（4）《第一章 投标邀请书》中 6.2 招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6） 合同草案条款；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明投标人提供的货物、服务和工程是合格的，并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1） 货物、服务和工程内容的详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）验收标准、技术资料；

（4）项目实施方案；

（5）服务承诺；

（6）投标人认为需要提供的其他技术资料。

7.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（3）投标人应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经谈判后，中标价高于或低于投标人在投标文件报价的，分项报价同比例调整。

7.5 投标文件的其他部分。

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

# 三、投标文件签署与提交

8、投标文件签署

8.1 投标文件应由投标人法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的投标文件将拒收：

（1）在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、谈判

9、联合体：本项目不接受联合体投标。

10、谈判组织

10.1 在提交投标文件时间截止后，集中采购中心在规定的时间和地点组织谈判小组与投标人进行谈判。

10.2 谈判工作由集中采购中心负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

11、评定成交方法和标准

11.1 满足招标人需求且报价经招标人认可。

11.2 在学院监督部门参与下，由我院集中采购中心办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。如综合得分的平均分低于80分，则评标小组认定该采购项目和投标人不合格，停止采购，将择期另行组织实施采购。评分表详见附件十一。

12、确定中标投标人

12.1 中标人确定后，中标人及时到集中采购中心领取中标通知书。

12.2 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

12.3 中标通知书发出后，中标人除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

12.4 所有投标文件都将作为档案保存，集中采购中心均不退回。

13、编写评审报告

13.1 谈判小组根据评审过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1 中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与招标人签订合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

14.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，招标人改变成交结果，或者成交投标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4投标人拒绝签订合同的，招标人可以重新开展招标活动。拒绝签订合同的中标人，不得参加对该项目重新开展的招标活动。

14.5 招标合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务和工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

15、付款方式

合同签订后每半年时间招标人支付该时间段的维保款，金额为合同金额的25%。当合同执行到第24个月后款项全部结清。招标人应及时支付维保款，不能及时支付时应提前告知中标人原因，协商解决。中标人负责向招标人开具相应税率的的服务发票。

# 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向集中采购中心提出询问，集中采购中心将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、诚实信用

16.1 投标人不得损害招标人的合法权益。

16.2 投标人不得以向集中采购中心工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

16.3 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

16.4 投标人应自觉遵守谈判、评审纪律，扰乱谈判、评审现场秩序的，属于失信行为。

第三章  项目要求

一、本项目不接受超过30万元（采购项目预算金额）的投标报价。所有投标响应均应以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏师范大学科文学院现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

二、项目名称：江苏师范大学科文学院校园一卡通系统及子系统运维服务

三、项目要求：

1.中标人指派1名运维工程师以驻场形式提供运维服务，为江苏师范大学科文学院提供操作使用培训和技术支持服务，及时响应包括电话咨询、现场服务、技术支持等需求。驻场工程师按照学院要求的作息提供服务，服从学院管理。处理突发故障，运维工程师需在20分钟内响应。

2.电话咨询：中标人为学院提供技术援助电话解答系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.系统迁移服务：运维服务期内，若学院有一卡通系统及子系统的运行环境迁移需求，中标方应指派专业人员免费实施系统迁移工作，保障迁移后的系统正常提供服务。

4.软件维护：原有日常版本维护及升级。定期对一卡通系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务能正常稳定地运行。具体需求为：

（1）系统性能检查；

（2）提供软件系统包括一卡通管理平台、一卡通制卡中心、门禁管理系统、智能水电管理系统、淋浴系统、节能监管综合服务平台、圈存系统、自助补卡机系统免费优化及升级；

（3）一卡通数据库数据的常规备份及灾难恢复；

（4）软件故障的及时解决；

（5）协助信息中心卡务中心进行圈存对账；

4.硬件设备维护：原有硬件设备版本维护及升级。定期巡检，及时发现和处理可能出现的硬件问题，尽量保证设备连续稳定运行。巡检内容主要包括：

（1）检查主要设备各部件运行和外围设备的运行情况；

（2）协助信息中心解决和分析日常设备运行中出现的问题；

（3）提供所有设备的故障诊断、维护。

四、常见故障

1.淋浴水控器网络脱机、硬件故障频发。水控器网络脱机导致学生淋浴数据不能及时同步到一卡通数据库，引发“一卡通密钥锁住”问题。硬件故障无备件可用，无技术人员完成硬件更换、配置工作；

2.门禁系统无线门锁基站及门锁网络脱机、硬件故障、电池电量异常问题频发。无线门锁基站及门锁网络脱机，会导致新办、补办的一卡通无法正常打开门锁，影响正常的门禁权限调整。硬件故障无备件（如电池、门锁天线等）可用，无技术人员完成硬件更换、配置工作；

3.智能电表存在网络脱机、数据异常、充值电量不到账等问题。网络脱机故障、电表配置异常会导致宿舍用电量数据异常。数据异常、充值电量不到账等问题需要调取、分析、验证一卡通数据库数据，无技术人员支持完成该项工作。智能电表直接关系师生切身利益，需要及时准确地解决相关问题，迫切需要新开普运维人员参与。

五、现有产品清单：

| 硬件/软件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 业务部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圈存转账管理系统软件 | 正普银校通自助服务终端软件V1.0 | 套 | 1 | 信息网络中心 |
| 圈存机 | K711100 | 台 | 19 |  |
| 自助服务管理系统 | 新开普一卡通服务平台 | 套 | 1 |  |
| 自助补卡一体机 | K901104 | 台 | 11 |  |
| 消费管理软件 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 套 | 1 |  |
| 电控计量单元 | 新开普DDS1351 | 个 | 1835 |  |
| 虚拟卡消费机 | A811000/A711100 | 台 | 42 | 商业饮食管理中心 |
| 水控管理系统软件 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 套 | 1 | 信息网络中心 物业服务中心 学生社区管理中心 |
| 数据通信网关 | P400100 | 个 | 76 |  |
| 水控器 | G201501 | 个 | 3117 |  |
| 电动阀 | KLD20K | 个 | 3117 |  |
| 电源箱 | Z000003 | 个 | 209 |  |
| 管理软件（校园卡） | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 套 | 1 |  |
| 通信模块 | NPORT 5130 | 个 | 8 | 学生公寓充电桩 （暂未使用） |
| 电控主机-10路 | DKEM-04A-10 | 台 | 8 |  |
| 考勤管理软件 | 正普WEB考勤管理系统V1.0 | 套 | 1 | 信息网络中心（ 暂未使用） |
| 考勤机 | C921100 | 台 | 5 |  |
| 智能门锁管理系统 | 正普智能卡门禁管理系统V1.0 | 套 | 1 | 宿舍：学生社区管理服务中心 教学区：信息网络中心 |
| 无线联网智能门锁 | I306F01 | 把 | 3733 |  |
| 基站 | P311F00 | 个 | 476 |  |
| 门禁管理软件 | 正普智能卡门禁管理系统V1.0 | 套 | 1 |  |
| 双门门禁控制器 | I220113 | 个 | 110 |  |
| 门禁读卡器 | F931404 | 个 | 110 |  |
| 门锁套件 | 国产优质 | 个 | 110 |  |
| 开门按钮 | 国产优先 | 个 | 110 |  |
| 控制器 | I220113 | 个 | 88 |  |
| 读卡器 | F931404 | 个 | 64 |  |
| 能耗监管平台软件 | FJ0601016 | 套 | 1 | 物业服务中心 |
| 数据采集网关 | P401200-SR4 | 个 | 85 |  |
| 密钥洗卡平台 | 新开普 | 套 | 1 |  |
| 人脸识别系统/双向闸机 | 新开普 | 套 | 1 | 治安保卫办公室 |
| 完美校园 | 新开普手机客户端 | 套 | 1 | 信息网络中心 |
| 数量 | 11340 |

六、项目实施要求

1．为保证本项目的顺利实施，投标人如需可自行去现场观察、调研并结合各自产品特点和项目特点，自行设计所投设备运行的整套方案。

2.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

七、售后服务要求

1.日常驻场运维期间，中标人接到报修请求，应在20分钟内响应，20分钟内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

2.培训要求：

（1）免费为使用单位操作及人员提供培训，保证操作及人员能够正常使用设备的各种功能；

（2）培训内容：主要培训内容为设备的硬件组成、安装，软件使用操作等，日常保养与维护，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

（3）培训材料：中标人免费提供全面、完整、详细的技术手册，包括介绍、现场安装、软件操作、故障处理、维护以及使用安全。

# 第四章 拟定的合同文本

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”是指在《合同专用条款》中指明为买方的依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在合同协议书中被指定为卖方的法人。

1.3“工作现场”是指《合同专用条款》规定的安装所在地。

1.4“合同标的”是指卖方提供的标的、备件、材料或其中任何一部分，详见合同附件1。

1.5“技术资料”是指与合同标的的检验、安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。

1.7 “安装”是指有关标的、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的性能，在安装完毕后对单台标的和一系列标的分别进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同设备是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同设备的接受。

1.10“合同货币”是指《合同专用条款》规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.11 “合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。详见合同附件1。

1.12“合同生效日”是指在《合同协议书》第5 条的所有条件得到履行时的日期。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供《合同专用条款》中规定的“合同标的”以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2合同标的的原产地国家和制造商规定于《合同专用条款》中。

第三条 价格

3.1本合同总价为《合同专用条款》标明的金额。合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应根据《合同专用条款》规定的支付方式进行支付。

4.2如果卖方未能及时提交支付文件，由此发生的所有费用，均应由卖方承担。

4.3卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货

5.1卖方应按照《合同专用条款》规定的交货期限、批次和交货条件交付合同标的。

5.2交货地点规定于《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以传真方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持厂家原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 相关合同标的的技术资料一份；

6.3凡由于对标的包装不当或采取防护措施不充分致使标的损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 卖方应按照《合同专用条款》规定的期限和方式交付技术资料。

第八条 检验

8.1在《合同专用条款》规定的期限内，买方应就合同标的的外观、规格和数量进行检验。

第九条 安装

9.1 合同标的的安装应按照《合同专用条款》的规定进行。

第十条 验收和售后服务

10.1合同标的的试运行、验收应按照《合同专用条款》的规定进行。

10.2如果合同附件2 所规定的所有性能指标在验收中都已经达到，双方授权代表应在验收合格后5 日内签署合同标的的验收报告。

10.3如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，双方应根据《合同专用条款》的规定进行处理。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在检验、安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 由卖方自负费用以新标的替换有缺陷的合同标的。卖方应自负风险和费用将替换后的标的或补供的标的运抵工作现场。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

C. 拒收标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果索赔通知是在保证期满后30 日内提出的，便应被认为是有效的。

11.3如果卖方在收到买方索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 卖方未能使合同标的达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权按《合同专用条款》的规定将争议提交仲裁机构。如果卖方为中华人民共和国境内法人，双方可按《合同专用条款》的规定将争议提交法院判决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效及其他

16.1本合同在合同协议书规定的条件全部满足后生效。

16.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

16.3双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

16.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

16.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

16.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

16.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

16.8除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。

16.9合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

16.10合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

16.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

# 合同专用条款

该专用条款的条款项号是与《合同通用条款》中条款的项号对应的，或增加的条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本专用条款为准。

一、	协议签署

本协议是江苏师范大学科文学院（简称：甲方/客户）与新开普电子股份有限公司（简称：乙方/运维服务提供方）签订的关于校园一卡通系统及子系统运维服务协议。

协议规定了提供运维服务的对象、运维服务的内容和提供运维服务的标准；协议明确了双方的职责，以确保甲方的运维服务需求能够及时得到满足。

二、	服务期限

本协议有效期限为2022年7月1日至2024年6月30日止。

三、	服务范围

校园一卡通系统及子系统运维服务提供方提供对以下IT系统和设备的IT服务：

| 一级名称 | 二级名称 | 服务对象 |
| --- | --- | --- |
|  | 其它硬件运维服务 | 电子支付终端 |
|  |  | 考勤终端 |
|  |  | 门禁终端 |
|  |  | 水控水表终端 |
|  |  | 电控电表终端 |
|  |  | 自助服务终端 |
|  |  | 读写卡终端 |
| 软件运维服务 | 应用软件运维服务 | 一卡通管理平台软件（含web） |
|  |  | 门禁系统软件 |
|  |  | 考勤系统软件 |
|  |  | 电控系统软件 |
|  |  | 制卡子系统软件 |
|  | 系统迁移服务 | 有迁移需求的一卡通系统及子系统。 |

四、协议内容

4.1服务内容与服务标准

4.1.1服务内容

| 服务对象 | 服务项目 | 服务内容 | 交付方式 | 执行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子支付终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 考勤终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 门禁终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 水控水表终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 电控电表终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 自助服务终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 读写卡终端 | 日常监控 | 1、监控设备运行状态 | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、指示灯状态、端口状态、通讯状态 2、设备外观状态 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、备件指导更换； 3、中断、连通网络连接； 4、更改、恢复配置； | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、硬件、软件升级； | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据设备运行情况统计分析，提出设备升级、更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 一卡通管理平台软件（含web） | 日常监控 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、对软件运行的环境、日志、响应时间进行检查 | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、故障排除 | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、软件升级 | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据软件运行的情况分析，提出软件升级、软件载体升级或更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 门禁系统软件 | 日常监控 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、故障排除 | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、软件升级 | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据软件运行的情况分析，提出软件升级、软件载体升级或更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 考勤系统软件 | 日常监控 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、故障排除 | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、软件升级 | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据软件运行的情况分析，提出软件升级、软件载体升级或更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 电控系统软件 | 日常监控 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、故障排除 | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、软件升级 | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据软件运行的情况分析，提出软件升级、软件载体升级或更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 制卡子系统软件 | 日常监控 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 自动监控 |
|  | 巡检检查 | 1、监控软件运行状态（根据运行日志） | 现场 | 现场查看 |
|  | 响应支持 | 1、故障定位 2、故障排除 | 网络/现场 | 远程/现场分析 |
|  | 优化改善 | 1、软件升级 | 现场 | 现场执行 |
|  | 运维分析 | 1、根据软件运行的情况分析，提出软件升级、软件载体升级或更换建议 | 网络 | 数据统计分析 |
| 系统迁移 | 有迁移需求的各系统 | 1、给出专业的迁移方案 2、系统迁移后保正系统正常运行 | 网络/现场 | 远程/现场执行 |

4.1.2服务标准

- 服务达标衡量标准：在承诺的时间内能够做出响应，并达到可用性承诺。

| 服务内容 | 服务时间 | 服务指标 |
| --- | --- | --- |
| 响应时间 | 5*8小时 | <4小时 |
| 服务解决时间 | 5*8小时 | <8小时 |
| 一次服务解决率 | 5*8小时 | >=90% |
| 日常监控 | 5*8小时 | 1次/每月 |
| 巡检检查 | 5*8小时 | 1次/每季度 |
| 运维分析 | 5*8小时 | 1次/每年 |
| 重大事件（重要事件）发生个数 | 在约定的服务时间内，发生重大事件的数量 | < 8个/年 |
| 系统灾难恢复时间 | 在发生灾难时，系统通过停机、维修、解决到恢复的整个时间 | < 24小时 |

2、事件优先级处理标准

| 要求 | 说明 | 服务指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要事件 | 如WEB服务无法连接，无法充值及办卡业务、消费失效等大范围系统故障 | 30分钟内响应，1小时赶赴现场，到达现场后全力争取尽快恢复系统运行。 | 优先处理级最高 |
| 一般事件 | 如线路异常，数据不能上传、个别终端运行不正常 | 1个工作日内响应，并赶赴现场，到达现场后2个小时排除故障。 | 优先处理级中等 |

- 运维管理流程的执行

| 编号 | 运维服务流程 | 服务指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件管理流程 | 事件一次关闭率 |  |
| 2 | 问题管理流程 | 问题及时解决率 |  |
| 3 | 变更管理流程 | 按流程手册规范要求执行 |  |
| 4 | 发布管理流程 | 按流程手册规范要求执行 |  |
| 5 | 配置管理流程 | 按流程手册规范要求执行 |  |
| 6 | 运维服务报告 | 每季出具服务报告 | 每季或不定期执行 |
| 7 | 系统巡检 | 出具巡检报告 | 根据服务级别协议定 |
| 8 | 客户满意度 | >=95% | 每年或不定期执行 |

4.1.3合同金额及支付

合同金额

经双方协商本合同最终总造价为：（大写）   整，（小写）¥    元，按照以下支付方式进行支付：

合同签订后每半年时间甲方支付该时间段的维保款，金额为合同金额的25%即（大写）   整，（小写）¥    元。当合同执行到第24个月后款项全部结清。甲方应及时支付维保款，不能及时支付时应提前告知乙方原因，协商解决。乙方负责向甲方开具相应税率的的服务发票。

4.2服务形式

乙方承诺为甲方提供以下形式的服务：

4.2.1日常运维服务规范

其他服务形式与服务时间

| 编号 | 日常服务项目 | 服务指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规服务时间 | 周一～周五：08:30-12:00；13:30-18:00； | 其余时间需保持电话畅通 |
| 2 | 维护时间 | 周一～周五：08:30-12:00；13:30-18:00； | 其余时间需保持电话畅通 |
| 3 | 管理时间 | 周一～周五：08:30-12:00；13:30-18:00； | 其余时间需保持电话畅通 |
| 4 | 电话值班服务时间 | 周一～周五：5*8小时 | 提供服务热线 |
| 5 | 备份策略 | 全备份 |  |
| 6 | 备份数据保留时间 | 永久 |  |

1、驻场服务

乙方指派1名运维工程师以驻场形式提供运维服务，为甲方提供操作使用培训和技术支持服务，及时响应包括电话咨询、现场服务、技术支持等需求。乙方提供5*8小时驻场服务，驻场时间为每天8:30至17:30。在非驻场服务时间段，运维工程师需在20分钟内响应、处理突发故障。在重要事件（如：新生入学、集中离校、大型会议、标准化考试、大型活动等）技术保障期间，服从调度配合完成保障任务。

2、电话咨询

为甲方提供技术援助电话解答系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。总部400热线：      ,徐州本地服务电话:

3、软件维护

原有日常版本维护及升级。定期对一卡通系统进行全面检测，确认设备运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保业务能正常稳定地运行。具体需求为：

（1）系统性能检查；

（2）提供软件系统包括一卡通管理平台、一卡通制卡中心、门禁管理系统、智能水电管理系统、淋浴系统、节能监管综合服务平台、圈存系统、自助补卡机系统免费优化及升级；

（3）一卡通数据库数据的常规备份及灾难恢复；

（4）软件故障的及时解决；

（5）协助物业服务中心进行圈存对账；

4、硬件设备维护

原有硬件设备版本维护及升级。定期巡检，及时发现和处理可能出现的硬件问题，尽量保证设备连续稳定运行。巡检内容主要包括：

（1）检查主要设备各部件运行和外围设备的运行情况；

（2）检查所有连接接口、交换机、电源等可能导致设备故障的的敏感备件；

（3）协助物业服务中心解决和分析日常设备运行中出现的问题；

（4）提供所有设备的故障诊断、维护。

5、甲方享有乙方提供的云运维服务平台终身免费使用权。

6、乙方新更换的硬件产品，乙方提供  年免费原厂质保，耗材配件(如按键、电动阀、电磁阀、电池、电源适配器)提供  个月的免费质保。

返厂维修的硬件产品，乙方提供   个月的免费原产质保。

4.3服务报告

乙方在协议生效后应根据协议定义服务报告周期按时提交服务报告，

提咼IT服务质量。

4.4服务变更控制

对服务提供方做出的服务内容、方式的变更，双方应当就新的服务达成一致，并按照新服务约定的内容和形式履行各自权责。甲方有权对乙方建议的新服务变更提出质疑，给与意见和否定权。

对由甲方主动提出的服务变更，乙方应当积极配合甲方就新服务的可行性、新服务的价值给与建议。并适当调整自身服务架构和服务人员使之适应新服务要求。服务变更应当符合乙方的变更管理流程要求。对于无法满足甲方的相关内容，甲乙双方应当本着服务优先，客户至上的原则，积极协商符合双方利益和业务开展的服务方式。

4.5服务中断处理方式

4.5.1计划中断约定

甲乙双方约定，计划中断前一周（最迟不得短于3天），乙方应当向甲方正式提交服务中断的通知，并经高层管理人员确认。一个月内仅允许非正常中断1次，对于频繁发生的业务中断，乙方应当向甲方给与合理正当的解释。

4.5.2服务中断解决办法

对于由乙方设备事故/人员操作引起的服务中断，乙方应当迅速向甲方进行沟通，即时约定恢复时间。并立即安排人员对中断原因展开调查分析并予以解决。并在此期间积极应答甲方的中断处理方面的信息咨询。

对于由于客观原因和自然灾害引发的服务中断，乙方在协调各方进行事故处理的同时，应当将基本中断原因通告甲方，并协调各方积极解决服务中断问题。

4.6双方责任

4.6.1甲方的职责

1、遵循定义好的工作流程提交故障申报和服务请求。

2、按照相关的IT操作规程和要求操作，确保系统不被人为地损坏。

3、不安装和使用非法软件。

4、不私自改动设备的配置。

5、发现问题时及时按照服务台的联系方式与服务台取得联系，并尽可能地提供详细的信息以便乙方技术人员能够尽早排除故障，以减少问题造成的损失或影响。

6、参加定期举行的服务会议，反馈意见，协助IT服务提供方持续不断地改进工作。

4.6.2乙方的职责

1、在承诺的IT系统运行时段内，保证甲方能够正常地使用系统进行业务活动；在承诺的应用系统运行时段以外，保证甲方能够正常地使用系统进行业务活动。

2、在承诺的甲方可提交请求时段内，保证甲方能够联系到服务台的技术支持人员并在承诺的响应时间内开始着手解决客户的问题或服务请求。

3、合理地、有效地组织安排技术支持资源。在服务台，技术支持分为一线支持和二线支持。一线支持人员不能解决的问题要及时转交给二线支持人员继续处理。要确保达到承诺的问题解决时间指标。

4、一线支持人员和二线支持人员严格按照定义的工作流程进行工作,相互之间做到紧密配合、互相支持，以解决客户的问题为最终目的。

5、一线、二线团队必须定期举行内部会议，结合周期性的服务报告进行工作绩效检查。确保能够持续不断地为客户提供符合承诺指标要求的服务。

6、根据本协议的安排，定期地、准时地提供指定的服务报告给客户；

7、主动联系客户举行定期的服务会议，向客户汇报前期的服务结果；接收来自客户的反馈意见。以客户的反馈和前期的服务结果为依据，及时做出调整，确保能够持续不断地为客户提供符合承诺指标要求的服务。

8、创建和维护知识库来记录客户遇到的问题及解决问题的解决方案。

9、乙方全面负责本协议包含的运维工作，确保承诺的IT服务指标能够被达到。

4.7免责条款

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后十五（15）日内将情况书面告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由乙方解除。

4.8协议变更

协议双方均可提出协议的变更请求，若变更请求由甲方提出，则应当以书面形式提交给乙方IT服务负责人，并说明变更内容和原因；若变更请求由乙方提出，则应当乙方以书面形式提交给甲方客户负责人，并说明变更内容和原因。当一方收到另一方提出的协议变更请求后，双方代表应当在5个工作日内安排时间就协议的变更内容进行协商，协议的变更应当得到协议双方的认可，变更后的新版本在双方签署后生效。

4.9其它

本协议壹式肆份，甲、乙双方各持贰份，具备同等法律效力。

本协议自甲、乙双方法定代表人（或委托人）签订并加盖合同章之日生效。

甲方:江苏师范大学科文学院

法人或授权代理人签字：

地址: 江苏省徐州市贾汪区潘安湖科教创新区学院路1号

账号：510558223412

开户行：中国银行股份有限公司徐州师大支行（中行师大支行）

签订日期：2022年  月  日

乙方:

法人或授权代理人签字：

地址:

开户行：

银行帐号：

电话:

签订日期：2022年  月  日

合同附件

合同附件1 供货范围和价格清单(详见第五章《分项价格表》)

合同附件2 技术规格和性能指标(详见第三章《项目要求》)

合同附件3 售后服务和技术培训(详见第三章《项目要求》)

# 第五章 附  件

附件一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：江苏师范大学科文学院

根据贵方      （项目名称）        （项目编号）单一来源招标邀请，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表        （投标人名称），提交投标文件并参加谈判。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付招标人验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不与招标人或集中采购中心恶意串通、决不向招标人或集中采购中心工作人员或谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号        ，项目名称          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

附件三、报价表

报  价  表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） | 备注 |
| 总价（人民币，大写） | 元 |

投标人名称:                                （公章）

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格或型号或项目 | 小计 | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                   （盖章）

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 谈判响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                （公章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 谈判响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                （公章）

附件七：

供应商参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加                    项目（项目编号：2022F0305 ）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八：

中小企业声明函

项目编号：2022F0305

本公司             （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）：

日       期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件九：

残疾人福利性单位声明函

项目名称：校园一卡通系统及子系统运维服务

项目编号：2022F0305

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 江苏师范大学科文学院 单位的                              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字）

日期：    年     月    日

说明：

中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：

项目编号：2022F0305

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：       ，项目编号： 2022F0305）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字）

日期：   年  月  日

附件十一

评分表

| 项目 | 得分 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） |  |
| 技术部分 （60分） | 项目需求响应（20分） |  |
|  | 技术设计、系统安全方案（30分） |  |
|  | 项目实施进度计划、技术人员配备情况（10分） |  |
| 售后服务和技术培训方案（30分） | 售后服务方案（20分） |  |
|  | 技术培训方案（10分） |  |
| 总 分 |  |

注：总分平均分低于80分，评审小组认定该采购项目和投标人不合格，停止采购，将择期另行组织。