江苏师范大学科文学院动火作业申请审批表

| 申请单位 |  |  |  |  | 单位资质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火事由 |  |  |  |  |  | 作业人员 |  |  |
| 动火地点 |  |  |  |  |  | 动火期限 |  |  |
| 动火方式 |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |
| 动火 单位 安全 措施 | 1.现场是否配置足够消防器材 是□ 否□ 数量：_____ 型号：_______ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.现场安全负责人、安全员是否落实 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.施工现场是否清理可燃物品 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.动火作业人员是否有操作证（附复印件） 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.其它作业人员是否经过培训 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.作业完成后，仔细检查清理现场 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其它安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.动火安全“十个不准” ①没有操作证不准；②未办理动火手续不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准 9.动火安全“四个要” ①现场安全负责人要坚守岗位；②现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程 10.动火安全“一个清” 完成动火作业后，动火作业人员和现场安全责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安全负责人 |  |  | 手机： | 安全员 |  |  | 手机： |  |
| 动火单位意见 |  |  | 负责人： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审批单位意见 |  |  | 负责人： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本申请表一式三联，第一联存治安保卫办公室，第二联存审批单位、第三联存动火申请单位。